РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТРОИЦКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2024г.                                 с. Троицкое                                    № 14

Об утверждении схем водоснабжения муниципального образования Троицкий сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.11.2012 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлениями правительства Российской Федерации, от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования Троицкий сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ: - Утвердить прилагаемые Схемы водоснабжения муниципального образования Троицкий сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края (согласно приложениям №1 и № 2). - Постановление №12 от 21.05.2014г. «Об утверждении схем водоснабжения муниципального образования Троицкий сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края» считать утратившим силу - Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. - Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. И.о. главы сельсовета Т.В. Шульц

Приложение №2

к постановлению

администрации

Троицкого сельсовета

№ 14  от  01 октября 2024 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с. ТРОИЦКОЕ  УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА 2024-2033 г.г.

Схема водоснабжения в  с.Троицкое

Усть-Пристанского района Алтайского края.

1. Общие положения.

Схема водоснабжения с.Троицкое — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения в с.Троицкое

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения;

- обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей села Троицкое водоснабжением;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения.

Село Троицкое  расположено центральной  части Усть-Пристанского района.  Село  образовано в 1882г. Численность населения по состоянию на 01.01.2024 г. 454 человек. Проживающее население в основном пенсионеры, часть населения занимается ЛПХ, имея на своих частных подворьях 348  голов КРС, 237 голов свиней, 42 головы овец, коз, 19 голов коней. Также на территории села находятся и действуют ООО «им. Энгельса»,  крестьянские хозяйства ИП Миллер А.И., ...                                                                 Протяженность улиц составляет 15,7км. Главный въезд в село осуществляется с восточной  стороны, от райцентра  по  автодороге с твердым покрытием.

Данные организаций, расположенных в с. Троицкое,

по состоянию на 01.01.2024 г.

| № | Наименование |  | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # МБОУ Усть-Пристанская СОШ, филиал "Троицкая ООШ" |  | Ленина | 56 | 1 | Пахомова О.В. 28-3-75 |
| Организации здравоохранении |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП |  | Ленина | 52/2 | 1 | Теплова Т.И 28-4-14 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Троицкая библиотека., филиал МКУК»Усть-Пристанский многофункциональный культурный центр» |  | Комсомольская | 17 |  | Ханченкова Н.И. Заведующий филиалом |
| 2 | Троицкий дом культуры филиал МКУК»Усть-Пристанский многофункциональный культурный центр» |  | Комсомольская | 17 | 1 | Брусенцева Е.А. Заведующая |
| 3 | Почта России | Комсомольская |  | 17 | 1 | Хорохордина Н.М. |
| 4 | Магазин ООО «Центр +» | Ленина |  | 50 | 1 |  |
| Организации коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «им. Энгельса» |  | С. Кашино, Алейский район, ул. Партизанская, | 36 | 1 | Вольнова М.Н. тел. 83855332347 |

Данные о жилом фонде с.Троицкое

| Кол-во индивидуальных жилых домов | Площадь индивидуальных жилых домов, м2 | Кол-во МКД | Площадь МКД |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | 9046 | 442 | 3958 |  |  |  |  |  |  |

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах,  на территории с. Троицкое  на 01.01.2024 г. по видам благоустройства.

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | 439 |
| 2 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. Газ баллонный. | 10 |
| 3 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 5 |
| Всего |  | 570 |

Инженерное обеспечение села Троицкое  включает в себя:

1.	Водоснабжение;

4.	Газоснабжение в баллонах;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

2. Баланс потребления питьевой воды.

Расчет баланса системы водоснабжения позволяет обосновать прогнозные показатели системы водоснабжения до 2033 г. Исходными условиями является прогнозируемая численность населения к 2033 г. 
        Расчет прогнозных показателей системы водоснабжения выполнен по следующей методике:

Qреал.=Qсущ.+Qнас.нов.+Qм.пр.нов.+Qцентр.+Qпром.нов.+Qпол.нов.

где:
Qсущ. – объем реализации воды в настоящее время;
Qнас.нов. – прирост водопотребления для нового населения при норме водопотребления 300л/сут. на чел.
Qм.пр.нов. – увеличение водопотребления для местной промышленности (согласно СНиП 2.04.02.-84).
Qцентр. – увеличение водопотребления в связи с охватом централизованным водоснабжением существующих неблагоустроенных жилых  домов.
Qпром.нов. – увеличение водопотребления на развитие промышленности.
Qпол.нов. – увеличение расходов на полив для новых районов.
Расчет прогнозных показателей системы водоснабжения представлен в таблице 1

Расчет прогнозных показателей системы водоснабжения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс.чел. | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 2. | Прирост водопотребления для нового населения | т.м.куб./сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Норма водопотребления на человека | л/сут | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Увеличение водопотребления для местной промышленности | т.м.куб./сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Увеличение водопотребления, за счет подключения к централизованному водоснабжению | т.м.куб./сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Охват централизованным водоснабжением | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 7. | Объем реализации | м.з./сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с проведёнными расчётами объем водопотребления к 2033 г. составит _________________________________________________________ -  
На основе полученных прогнозных объемов реализации воды для нужд населения и промышленности, произведен анализ и сделан вывод о возможности обеспечения данного объема воды за счет существующей мощности водозаборных узлов.

- Перечень централизованной системы водоснабжения.

В с. Троицкое источником водопользования выступают 3 водозаборные скважины. Лицензия на водопользование оформлена 21.07.2008г.  срок ее действия до 31.12.2032года. Разрешенный уровень добычи воды составляет 246 м3 в сутки или 71 тыс. м3 в год. Расчет водопотребления производится согласно установленных нормативов и составляет 71 тыс.м 3в год. Качество питьевой воды по данным Роспотребнадзора соответствует нормативным требованиям и не превышает допустимые пределы.(Санитарно эпидемиологическое заключение №22.АК.07.000.М000116.06.08 от 25.06.2008г) Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив и хозяйственную деятельность ООО «им. Энгельса» из расчета: хозяйственные нужды – 18 %, МТФ – 28%, МТМ – 14%, население 40% Большая часть зданий в поселке обеспечена водопроводом.

На сегодняшний день эксплуатируется четыре артезианские скважины и две водонапорные башни, одна водонапорная башня требует ремонта. Одна водонапорная башня

| № скважины | Год строительства | Глубина скважины | Максимальный водоотбор в сутки | Состояние | Время работы скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- А-26/73 | 1973 | 97 | ? | рабочее |  |
| 2- А-23-86 | 1986 | 106 | ? | рабочее |  |
| 3 – А-26-86 | 1986 | 109 | ? | Рабочее |  |

Сети водоснабжения.

Сетям водоснабжения по жилой зоне с.Троицкое  уже 49 лет - степень их износа составляет 87 %. Водопроводные сети изготовлены из  чугуна, полиэстилена. Сети тупиковые, глубина прокладки труб 2,80 метра. Протяженность сетей 11,7  км. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт  у собственника сетей,    не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

- Схема планируемого размещения объектов централизованных  холодного водоснабжения.

В перспективе до 2033 г. в с. Троицкое новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения.

5. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется, в связи с этим увеличение мощности систем водоснабжения,  расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

6. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в с. Троицкое.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Техническое обоснование | Стоимость реализации мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение схемы водоснабжения | 2024 | Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011 | - |
| 2. | Проведение энергетического обследования водопроводных сетей | 2028 | Федеральный закон “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 | 50 |
| 3. | Согласование производственной программы _____пппп | 2026 |  |  |
| 4. | Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения | 2026 |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы ПСД на реконструкцию системы водоснабжения | 2027 |  |  |
| 6. | Бюджетная заявка на включение в краевую адресную инвестиционную программу по реконструкции системы водоснабжения в с. Троицкое | 2027 |  |  |
| 7. | Обеспечение жилого фонда централизованным водоснабжением к 2033 году | до 2033 г. |  |  |